АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2023г.                                   № 35                        х. Верхний Митякин

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Красновского сельского поселения»

В целях обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации, Администрация Красновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Красновского сельского поселения» согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                   Л.Н. Михайленко

Приложение

к постановлению

Администрации Красновского

сельского поселения

от 11.04.2023г. № 35

ПАСПОРТ

муниципальной программы Красновского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Красновского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Красновского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Красновского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Красновского сельского поселения |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Красновское сельское поселение" Тарасовского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | - Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Красновское сельское поселение» Тарасовского района. - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Красновское сельское поселение» Тарасовского района. - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красновское сельское поселение» Тарасовского района. - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2023- 2030 г. |
| Основные направления Программы | - развитие системы водоснабжения и водоотведения;- развитие системы теплоснабжения; - развитие системы газоснабжения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Красновского сельского поселения Тарасовского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением сельского поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: - повышение качества коммунальных услуг; - повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельского поселения; |

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение

| Населенные пункты, имеющие перспективу развития |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип (хутор, село, посёлок, станица) | Название населенного пункта | Количество жителей на 01.01.2023г. |
| хутор | Верхний Митякин | 761 |
| поселок | Верхнетарасовский | 263 |
| поселок | Весенний | 418 |
| хутор | Красновка | 311 |
| хутор | Нижнемитякин | 821 |
| хутор | Донецкий | 53 |
| поселок | Холмы | 8 |
| разъезд | им.Сутормина | 3 |
| Итого |  | 2638 |

Красновское сельское поселение находится в западной части Тарасовского района Ростовской области.

Основным источником водоснабжения населенных пунктов Красновского сельского поселения являются подземные воды, каптируемые буровыми на воду скважинами и один каптаж родников. По данным лабораторных испытаний ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г.Миллерово» вода, отобранная из артскважин в Тарасовском районе, соответствует требованиям СанПиН 2,1.4.1074-01 и используется на хозяйственно-питьевые нужды.

Суточный объем потребляемой воды – 150 м3. В хуторах и поселках установлены водонапорные башни Рожновского - 2 башни объемом по 100 м3 (высота ствола 20 м), 4 башни объемом 25 м3 (высота ствола 16 м) и 3 резервуара запаса питьевой воды объемом по 50м3, производительность насосных станций 15-25м3/час. Населенные пункты не объединены общей водопроводной сетью. Изношенность водопроводных сетей и сооружений составляет 60-80%.

Сети построены, в основном, в конце прошлого века, в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Водоотведение.

В настоящее время на территории населенных пунктов Красновского сельского поселения нет централизованной системы отвода канализационных стоков. Вся существующая застройка канализуется в дворовые выгребные ямы. Как правило, гидроизоляция выгребов отсутствует, что приводит к загрязнению почвы и грунтовых вод.

Нечистоты из выгребных ям частично вывозятся ассенизационными машинами на утилизацию за пределы Тарасовского района, частично утилизируются на месте (засыпаются грунтом). В Тарасовском районе очистных сооружений канализации нет.

Теплоснабжение

На территории Красновского сельского поселения расположены котельные, которые обеспечивают теплоснабжением социально-значимые, культурно-бытовые объекты.

На территории х. Верхний Митякин расположены следующие источники теплоснабжения:

- Котельная №17 по ул. Центральная, 139, блочная отдельно стоящая. Потребитель - МБОУ Красновская СОШ по ул. Центральная, 139. Производительность котельной - 0,45 Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка - 0,21 Гкал/ч. Температурный график - 95-70°С. Вид топлива - газ. Тип котлов -Хопер-ЮОА (5 шт).

- Котельная по ул. Центральная, 136, встроенная в помещение административного учреждения. Потребитель -Административное здание Красновского сельского поселения  Мощность котельной - 0,02 Гкал/ч. Температурный график- 95-70°С.
вид топлива - газ. Тип котлов - КС-Т-20 "Кебер" (1 шт).

- Котельная по ул. Заречная, 103, отдельно стоящая. Потребитель - МБДОУ детский сад №46 «Чебурашка» . Мощность котельной - 0,08 Гкал/ч. Температурный график - 95-70°С. Вид топлива - газ. Тип котлов - КС-ТГВ-40Н (1 шт), КС-ГВ-50Н (1шт).

- Котельная по ул. Центральная, 111, блочная отдельно стоящая. Потребитель -Красновская амбулатория (дневной стационар (терапевтический), поликлиника) Мощность котельной - 0,18 Гкал/ч. Температурный график- 95-70°С. Вид топлива - газ. Количество котлов -2 шт.

- Котельная по ул. Центральная 149, топочная встроенная. Потребитель - клуб сельского поселения. Мощность котельной - 0,022 Гкал/ч. Температурный график - 95-70°С. Вид топлива - газ. Тип котлов - АОГВ-11,6-3 (2 шт)

- Котельная по ул. Центральная, 138, встроенная в помещение административного учреждения. Потребитель -Административное здание Красновского сельского поселения. Мощность котельной - 0,02 Гкал/ч. Температурный график- 95-70°С. вид топлива - газ. Тип котлов - КС-Т-20 "Кебер" (1 шт).

На территории п. Весенний расположены следующие источники теплоснабжения:

Котельная по ул. Ленина, За, отдельно стоящая. Потребитель - МБОУ Весеннинская основная общеобразовательная школа по ул. Ленина, 3. Мощность котельной - 0,17 Гкал/ч. Вид топлива - твердое (уголь). 2 котла.

Котельная по ул. Ленина, 18, топочная встроенная. Потребитель - МБДОУ детский сад «Ромашка» №27 по ул. Ленина, 18. Мощность котельной - 0,014 Гкал/ч. Вид топлива -твердое. Тип котла-Дон-16 (1 шт).

Котельная по ул. Ленина, 5 топочная встроенная. Потребитель - ДК по ул. Ленина, 5. Мощность котельной - 0,011 Гкал/ч. Вид топлива - газ. Тип котлов - АОГВ-11,6-3 (1 шт).

Котельная по ул. 13-ти Героев, 22 топочная встроенная. Потребитель – административное здание Красновского сельского поселения Мощность котельной - 0,011 Гкал/ч. Вид топлива - газ. Тип котлов - АОГВ-11,6-3 (1 шт).

На территории х. Красновка расположены следующие источники теплоснабжения:

Котельная по ул. 13-ти Героев, 39, топочная встроенная. Потребитель - СДК по ул. 13-ти Героев. Мощность котельной - 0,02 Гкал/ч. Вид топлива -твердое. 1 котел.

Котельная по ул. 13-ти Героев, 35 топочная встроенная. Потребитель - Музей 13 Героев Советского союза.  Мощность котельной - 0,014 Гкал/ч. Вид топлива – твердое,1 котел.

На территории х. Нижнемитякин расположены следующие источники теплоснабжения:

Котельная по ул. Правобережная, 122, встроенная. Потребитель – СДК х. Нижнемитякин. Мощность котельной - 0,027 Гкал/ч. Вид топлива - газ. Тип котлов - КСГВ-31,5 (1 шт).

Отопление жилых помещений осуществляется от индивидуальных бытовых котлов на газовом топливе или печное отопление на твердом топливе.

Теплоснабжение производственных потребителей Красновского сельского поселения осуществляется от собственных котельных малой мощности, печного или электрического отопления. В качестве топлива используется природный газ, уголь, дрова.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

климатический район - III В;

температура воздуха наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,92 минус 25°С;

продолжительность отопительного периода - 184 суток

Газоснабжение

Источниками газоснабжения Красновского сельского поселения являются Зеленовская газораспределительная станция (ГРС) и межпоселковые газопроводы высокого давления. Схема газоснабжения поселения разработана ОАО «Гипрониигаз» в составе схемы газоснабжения Ростовской области.

Природный газ в населенных пунктах сельского поселения используется на:

-	индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды; так же для приготовления кормов и подогрева воды для животных в домашних условиях;

- отопление, горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.

На территории населенных пунктов - х. Верхний Митякин, х. Нижнемитякин расположены существующие газорегуляторные пункты (ГРП) высокого давления. В перспективе, в соответствии со схемой ОАО «Гипрониигаз», в х. Красновка, на настоящий момент не газифицированном, будет установлен ГРП высокого давления. Газоснабжение населенных пунктов осуществляется по двухступенчатой схеме - редуцирование давления газа с высокого (1,2 МПа) до среднего (0,3 МПа), затем со среднего до низкого - на потребителя (ЗОООПа). Имеется сеть газопроводов среднего давления с тупиковыми ответвлениями, в т.ч. к потребителям - котельным, работающим на газовом топливе, и сеть газопроводов низкого давления. Общая мощность существующих водогрейных газовых котельных, размещенных на территории населенных пунктов - х. Верхний Митякин, п. Весенний, х. Нижнемитякин составляет 1,112Гкал/час.

Газоснабжение жилых домов осуществляется от газопроводов низкого давления. Для приготовления пищи в жилых домах установлены бытовые газовые плиты, для отопления и горячего водоснабжения - бытовые двухконтурные котлы на газовом топливе.

Отопление общественных, коммунальных объектов осуществляется от автономных источников (теплогенераторных), в которых установлены бытовые водогрейные котлы мощностью не более 100кВт, работающие на газе низкого давления.

Электроснабжение

Настоящий раздел программы разработан на основании проектных планировочных предложений генплана сельского поселения, а также сведений, представленных:

- ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" о состоянии существующих сетей электроснабжения сельского поселения;

-	нормативных данных РД 34.20.185-94, изм. 1999г.
Данный раздел проекта разработан в соответствии с:

- СП 42.13330.2011 - актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- РД 34.20.185-94 - "Инструкция по проектированию городских электрических сетей" с изменениями и дополнениями раздела 2, 1999г.

В данном разделе проекта представлены проектные предложения по обеспечению устойчивой работы системы электроснабжения и наружного освещения жилых поселков сельского поселения.

Электроснабжение жилищно-коммунального и мелкопроизводственного сектора нагрузок, а также объектов соцкультбыта осуществляется от потребительских ТП 10/0,4 кВ, размещаемых в границах населенных пунктов сельского поселения.

Питание существующих ТП 10/0,4 кВ выполняется от существующих воздушных линий 10 кВ. Питание проектируемых ТП 10/0,4 кВ предусматривается отпайками от существующих ВЛ - 10 кВ.

Источником питания потребителей сельского поселения является существующая ПС 35/10 кВ "Митякинская" с трансформаторами мощностью (2,5 + 2,5) мВА.

Сети 0,4 и 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ и ПС 35/10 кВ "Митякинская" принадлежат и обслуживаются службами ОАО "Ростовэнерго". Часть ТП 10/0,4 кВ и сетей 0,4 кВ, а также сети наружного освещения обслуживаются администрацией сельского поселения "Красновское".

Существующие сети 0,4 и 10 кВ выполнены неизолированными алюминиевыми проводами.

Твердые бытовые отходы

На территории населенных пунктов Красновского сельского поселения основным способом утилизации твердых бытовых отходов является вывоз региональным оператором на специализированные полигоны.

Планово-регулярная система сбора и вывоза ТБО организована. Сбор и вывоз ТБО осуществляет ООО «Экострой-Дон».

Во всех населенных пунктах имеющие контейнерные площадки соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Второе по численности населения сельское поселение, составляющее расселенческий каркас района - Красновское сельское поселение численностью населения свыше 2,5 тыс. чел, включает в себя 8 населенных пунктов, административный центр поселения - хутор Верхний Митякин, с численностью населения 761 чел. В административном центре сельского поселения сосредоточено 28,8 % всего населения сельского поселения.

Пять населенных пунктов - х. Нижнемитякин, х. Красновка, п. Весенний, п. Вернетарасовский и центр поселения – х. Верхний Митякин могут быть отнесены по классификации СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» к средним сельским населенным пунктам, а три населенных пункта - х. Донецкий, разъезд им. Сутормина, п. Холмы - к малым.

Численность населения, проживающих в средних населенных пунктах -2574 человек, в малых населенных пунктах - 64 человек или 2,5 % всего населения сельского поселения. Возрастная структура населения малых населенных пунктов деформирована - численность пенсионеров в расчете на 1000 жителей превышает в 1,5-1,7 раза среднерайонный уровень Тарасовского района, в этих населенных пунктах практически нет детского населения.

Населенные пункты, включенные в состав поселения, находятся от административного центра на расстоянии от 7 до 32 км. Протяженность автодорог с твердым покрытием вне населенных пунктов 56 км, в расчете на 1 кв.км площади сельского поселения приходится 118 п.м автодорог с твердым покрытием.

Общая площадь сельского поселения - 473 кв.км. Сельское поселение находится в 21 км. от административного центра района, с которым населенные пункты сельского поселения связаны автобусными маршрутами.

Благоустройство сельского поселения недостаточное. Крупные населенные пункты - х. Верхний Митякин, х. Нижнемитякин, п. Весенний частично газифицированы, самый высокий уровень газификации в п. Весенний - 64%, значительно ниже уровень газификации в х. Верхний Митякин - 47%, и в х. Нижнемитякин - 45%. Пять населенных пунктов, в том числе два достаточно крупных - х. Красновка и п. Верхнетарасовский, не газифицированы.

Социальная инфраструктура в сельском поселении не развита. В двух населенных пунктах – х. Верхний Митякин и п. Весенний размещены детские дошкольные учреждения общей вместимостью 70 мест, 2 школы обшей вместимостью 263 мест, 4 сельских Дома культуры, музей.

Экономическая основа сельского поселения -сельхозпроизводство. В сельском поселении 63 крестьянско-фермерских хозяйств, которые занимают более 22 тыс. га сельхозугодий. Наибольшее количество крестьянско-фермерских хозяйств сосредоточено в п. Весенний, в которых сосредоточено свыше 9,0 тыс.га пашни, свыше 10 крестьянско-фермерских хозяйств находится в х. Верхний Митякин, в которых сосредоточено более 3,9 тыс. га. Средний размер хозяйств различается: в п. Весенний - 135,7га сельхозугодий, в х. Верхний Митякин в среднем на одно хозяйство приходится свыше 186 га сельхозугодий, а в х. Нижнемитякин средняя величина угодий крестьянско-фермерских хозяйств превышает 680 га.

В структуре сельхозпроизводителей есть и более крупные хозяйства - коллективные. На территории сельского поселения таких хозяйств 11, они занимают 17,7 тыс.га.

Особый сегмент сельхозпроизводителей - личные подсобные хозяйства. Количество личных подсобных хозяйств в сельском поселении свыше 1100, которые по сведениям Администрации сельского поселения занимают около 400 га сельхозугодий.

По данным паспорта сельского поселения на 01.01.2023 г. число работающих по всем населенным пунктам, входящим в сельское поселение составляет 1104 человека.

Динамика изменения численности населения в населенных пунктах сельского поселения для настоящей работы прослежена на основании  переписей населения, которые представляют официальные данные о численности населения.

В межпереписной период 2010-2021 годов во всех населенных пунктах был зафиксирован отрицательный вектор развития - численность населения сократилась.

| Красновское сельское поселение | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | перепись 2010 г. | перепись 2021 г. | в % 2021г. к 2010 г. |
| х. Верхний Митякин | 792 | 764 | 97 |
| п.Верхнетарасовский | 365 | 263 | 72 |
| п. Весенний | 498 | 418 | 84 |
| х. Донецкий | 63 | 51 | 81 |
| х. Красновка | 381 | 320 | 84 |
| х.Нижнемитякин | 879 | 838 | 95 |
| р-д имени Сутормина | 5 | 3 | 60 |
| п. Холмы | 19 | 17 | 89 |
| Всего по с/ поселению | 3002 | 2674 | 89 |

В целом по поселению численность населения сократилась за период 2010-2021 годов на 11%, однако, по ключевым узлам системы расселения п. Верхнетарасовский, р-д имени Сутормина численность населения сократилась на  28 - 40%.

За период 2010 - 2021 годов численность населения в целом по поселению сократилась на 11%.

Приведенный анализ социально-экономического положения сельского поселения, исследование демографических процессов последнего времени и построенные модели-прогнозы развития демографических процессов на период проектного срока до 2030 года позволят принять численность населения к концу проектного срока в целом по всему поселению на уровне 2700 человек или 104% к уровню 2021 года. Население административного центра сельского поселения - х.Верхний Митякин достигнет 800 человек или 116% к уровню 2021 года.

Жилищное строительство в Тарасовском районе в период 2005-2010 годов

В последние годы на территории Тарасовского района велось в основном индивидуальное жилищное строительство. Темпы жилищного строительства ежегодно, начиная с 2005 года, увеличивались. В 2006 году темп прироста по сравнению с 2005 годом составил 6.2%, в 2007 году было введено жилья на территории района на 14%. В 2008 году ввод в эксплуатацию жилья на территории района в связи с кризисными явлениями в экономике по сравнению с 2007 годом сократился.

В 2009 году ввод жилья в Тарасовском районе несколько возрос - введено по данным органов статистики 4224 кв.м. или на 5,4% больше по сравнению с 2008 годом. В 2010 году в Тарасовском районе было введено жилья на 23% больше чем в 2009 году.

Всего за 2006-2010 годы в районе построили и ввели в эксплуатацию жилые дома площадью 27,4 тыс. кв.м. В период первой очереди строительства в перспективных населенных пунктах прогнозируется жилищное строительство в объеме 51,897 кв.м.

В проектный период, до 2030 года в соответствии со Стратегией развития Ростовской области намечается ряд мер по повышению уровня и качества жизни населения. Одной из главных составляющих комплекса мероприятий направленных на улучшение качества жизни населения является увеличение темпов жилищного строительства и на основе этого рост уровня жилищной обеспеченности населения.

К 2030 году уровень жилищной обеспеченности населения в среднем на одного жителя должен составить не менее 30 кв.м.

В Тарасовском районе площадь жилищного фонда свыше 700 тыс. кв.м. По сравнению с 2005 годом площадь жилого фонда в Тарасовском районе к 2009 году возросла на 6,8 тыс.кв.м. В этот период отмечалась положительная динамика показателей жилого фонда района.

Большая часть жилищного фонда района, как и во всей сельской местности Ростовской области, находится в частном владении. Площадь индивидуального жилищного фонда в районе составляла на 01.01.2010 года -690,7 тыс.кв.м. За период с 2005 г. по 2009 года площадь индивидуального жилищного фонда в поселениях Тарасовского района возросла на 14,3 тыс. кв.м.

Динамика прироста индивидуального жилищного фонда за этот период была в основном положительной.

Существующее состояние жилищного фонда

Жилищное строительство в Красновском сельском поселении

В Красновском сельском поселении за пять последних лет с 2006 по 2010 год построены и введены в эксплуатацию жилые дома площадью 1181 кв.м.

Таблица 2.7

|  | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод жилых домов, кв.м. | 373,20 | 134,10 | 320,30 | 109,60 | 243,80 |
| в % к предыдущему периоду | 100 | 36% | 2,4р. | 34,2% | 2,2р. |

Жилищный фонд и жилищное строительство в Красновском сельском поселении в проектный период

В Красновском сельском поселении жилищный фонд при проектной жилищной обеспеченности 30 кв.м.на человека достигнет 94,5 тыс. кв.м,в том числе по населенным пунктам входящим в состав поселения:

Таблица 2.8

| Название населенного пункта | прогнозная численность населения на проектный срок- 2030г, чел. | площадь жилищного фонда к 2030 г. кв.м. |
| --- | --- | --- |
| х. Верхний Митякин | 800 | 28500 |
| п.Верхнетарасовский | 300 | 12000 |
| п. Весенний | 500 | 15000 |
| х.Красновка | 350 | 12000 |
| х.Нижнемитякин | 850 | 27000 |
| Всего: | 2800 | 94500 |

Для достижения прогнозируемых показателей в населенных пунктах, входящих в состав сельского поселения, прогнозируется построить 25,2 тыс.  кв.м.:

| Название населенного пункта | Площадь жилых домов, намеченных к строительству в период до 2030 года, кв.м. |
| --- | --- |
| /.Верхний Митякин | 9219 |
| п.Верхнетарасовский | 3386 |
| п. Весенний | 3530 |
| х.Красновка | 2843 |
| х.Нижнемитякин | 6232 |
| Всего | 25210 |

Первая очередь строительства

В период первой очереди строительства в перспективных населенных пунктах прогнозируется жилищное строительство в следующем объеме:

|  | Численность населения на первую очередь чел. | Жилищный фонд на первую очередь строительства, кв.м | Площадь жилых домов прогнозируемых к строительству в период первой очереди, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Красновское сельское поселение | 2700 | 73250 | 3960 |

Расчет объектов обслуживания для сельского поселения

Согласно п.2.3.28 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» «при формировании системы обслуживания должны предусматриваться уровни обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе, повседневного, периодического и эпизодического обслуживания».

В соответствии с п. 2.2.145, «учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сельских поселений следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на территории сельских поселений».

В соответствии с п.2.3.4. «в сельских поселениях формируется межселенная общественно-деловая зона, являющаяся центром сельского поселения», дополняемая объектами 1-ой ступени обслуживания - повседневного, размещаемого в жилой застройке.

Исходя из требований п.2.3.101 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», «в сельской местности следует предусматривать подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаемые в административном центре поселения. Перечень объектов повседневного обслуживания сельского населения определяется в соответствии с Приложением 7».

Кроме того, в п.2.3.104 указано: «обеспечение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км), при этом размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе - периодического, необходимо предусматривать в границах поселения с пешеходно-транспортной доступностью не более 60 мин. или в центре муниципального района - основном центре концентрации учреждений и предприятий периодического обслуживания». Также возможно размещение «ограниченного по составу комплекса учреждений и предприятий периодического пользования в пределах транспортной доступности 30-45 мин.». Этот же принцип можно применить и к размещению объектов эпизодического обслуживания (3-ей ступени).

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания Красновского сельского

поселения Тарасовского района

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Норма на 1000 чел. | Наличие на исходный год | Потребность по норме |  | Новое строительство |  | Нормативный размер земельного участка, м2/ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На 1 очередь | На расчетный срок | На 1-ю очередь | На расчетный срок |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 28-36 | 40 | 83 | 89 | 89 | - | При вместимости: до 1 00 мест-40 свыше 100 мест-35 | Повседневное обслуживание |
| 2 | Общеобразовательные школы | место | 118-123 | 196 | 346 | 372 | 372 | - | При вместимости: до 400 мест-50 400-500 мест-60 | Повседневное обслуживание |
| 3 | Школы-интернаты | место | по заданию на проект, (факт. обеспеч.1) | - | - | - | - | - | При вместимости: 200-300 мест-70 300-500 мест-65 |  |
| 4 | Учреждения профессионального образования | место | по заданию на проект. | - | - | - | - | - | При вместимости: до 300 мест-75 св. 300 мест-50-65 |  |
| 5 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общ числа школьн. | - | 35 | 37 | 37 |  |  | Повседневное обслуживание |
| II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Стационары для взрослых и детей | койка | участко-вая больница на комплекс сельских поселений | 1 | 1 | 1 | 1 | - | При вместимости: до 50 коек-300 50-100коек-300-200 100-200 коек-200-140 | х. Верхний Митя кин |

|  |  |  |  |  |  | по заданию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 га на 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Сельская амбулатория |  | посещение в смену |  |  | на проект. (20% от |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | . |  |  | пос/см, но не менее 0.3 га на объект |  |  | х. Верхний Митякин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | норматива) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Фельдшерско-акушерский пункт |  | объект |  |  | по заданию на проект. |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | - |  |  | 0,2га |  |  | Повседневное обслуживание |  |  |  |  |
|  | Выдвижной пункт ме- |  | 1 авто- |  |  |  |  | - |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | - |  |  | 0,05 га на 1 авт., но |  |  | х. Верхний Ми- |  |  |  |  |
| 9 | дицинской помощи |  | мобиль |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 0,1 га |  |  | тякин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2-0,3 га |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Аптеки |  | м2 общей площади |  |  | по заданию на проект, (или 14,0) |  | 1 |  |  | 41 |  |  | 44 |  |  | 44 |  |  | - |  |  | (возможно встр.-пристр.;как правило, при амбулато- |  |  | Повседневное обслуживание |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | риях и ФАП) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Дом-интернат для пре- |  | место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х.Нижнетара- |  |  |  |  |
|  | старелых и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | совскии |  |  |  |  |
|  | Психоневрологический |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | При вместимости: до 200 мест-125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | дом-интернат для |  | место |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200-400 мест-100 |  |  | п. Тарасовский |  |  |  |  |
|  | взрослых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Детские дома-интернаты |  | место |  |  | 3,0 |  | - |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | - |  |  | - |  |  | То же |  |  | х. Ерофеевка |  |  |  |  |
| 14 | Приют для детей и подростков, оставш. |  | объект |  |  | по заданию на проект. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | без попеч. родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Базы отдыха |  | объект |  |  | по заданию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140-160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на проект. |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Детские лагеря |  | объект |  |  | по заданию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150-200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на проект. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Клубы сельских посе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лении или их групп, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | тыс. чел.: свыше 0,2 до 1 свыше 1 до 3 |  | место |  |  | до 300 300-230 |  | 4 |  |  | 673 |  |  | 725 |  |  | 725 |  | - |  |  |  |  |  |  | Повседневное обслуживание |  |  |  |
|  |  | свыше 3 до 5 |  |  |  |  | 230-190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | свыше 5 до 10 |  |  |  |  | 190-140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сельские массовые |  | тыс.ед. хран. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | библиотеки на 1 |  | место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс.чел.зоны обслужи- |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вания (из расчета 30- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мин. доступности) для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сельских поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | или их групп, тыс. чел.: |  |  |  |  | 6-7,5 |  |  |  |  | 14,65 |  |  | 15.75 |  |  | 15,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | Повседневное |  |  |  |
|  |  | Свыше 1 до 3 |  |  |  |  | 5-6 |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживание |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свыше 3 до 5 |  |  |  |  | 4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4,5-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свыше 5 до 10 |  |  |  |  | 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Физкультурно-спортивные сооружения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Территория плоскост- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ных спортивных со- |  | га |  |  | 0,7-0,9 |  | 1 |  |  | 2,05 |  |  | 2,21 |  |  | 2,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | Повседневное |  |  |  |
|  |  | оружении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживание |  |  |  |
| 20 |  | Спортивный зал общего пользования |  | м2 площади пола зала |  |  | 60-80 |  | - |  |  | 17,58 |  |  | 189 |  |  | 189 |  | - |  |  |  |  |  |  | Повседневное обслуживание |  |  |  |
| 21 |  | Бассейны (открытый и закрытый общего поль- |  | м2 зеркала воды |  |  | 20-25 |  | - |  |  | 59 |  |  | 63 |  |  | 63 |  | - |  |  |  |  |  |  | Повседневное обслуживание |  |  |  |
|  |  | зования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Торговые центры |  | м2 торговой |  |  | 300 |  | - |  |  | 879 |  |  | 945 |  |  | 945 |  | - |  |  |  |  |  |  | х. Верхний Митякин |  |  |  |
|  |  |  |  | площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Магазины продовольственных товаров |  |  | м2 торговой |  | 100 |  |  | 121 |  |  | 293 |  |  | 315 |  |  | 315 |  |  | - |  |  |  |  |  | Повседневное обслуживание |  |  |
|  |  |  |  |  | площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Магазины непродо- |  |  | торговой |  | 200 |  |  | 86 |  |  | 586 |  |  | 630 |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  | Повседневное |  |  |
|  |  | вольственных товаров |  |  | площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживание |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Рыночный комплекс |  |  | торговой |  | 24-30 |  |  |  |  |  | 70,32 |  |  | 75 |  |  | 75 |  |  | . |  |  | 7-14 |  |  | х. Верхний Ми- |  |  |
|  |  | розничной торговли |  |  | площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Митякин |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При числе мест, га |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Предприятие общественного питания |  |  | 1 посадочное место |  | 40 |  |  | - |  |  | 117,2 |  |  | 126 |  |  | 126 |  |  | - |  |  | на 100 мест: до 50 -0,2-0, 25 от 50 до 150-0,15- |  |  | Повседневное обслуживание |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| VI. Учреждения бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 10 раб. мест для |  |  |  |  |  |
|  |  | Предприятия быто- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предпр. мощно- |  |  |  |  |  |
| 97 |  | вого обслуживания на- |  |  | 1 рабочее |  | 4 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | стью, раб. мест |  |  | Повседневное |  |  |
|  |  | селения |  |  | место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-50 -0,1 -0,2 га |  |  | обслуживание |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (возможно встр.- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пристр.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Производственное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | предприятие быто- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | вого обслуживания малой мощности центра- |  |  | 1 рабочее место |  | 3 |  |  | - |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | - |  |  | 0,5-1,2 га на объект |  |  | Повседневное обслуживание |  |  |
|  |  | лизованного выполне- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ния заказов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предприятие по стирке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в п |  |  |
| 29 |  | белья (фабрика-прачечная) |  |  | кг/смену |  | 40 |  |  | " |  |  | 117,2 |  |  | 126 |  |  | 126 |  |  | " |  |  | 0,5-1,0 га на объект |  |  | Тарасовский |  |  |
|  |  | Прачечная самообслу- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | живания, (мини-прачечная) |  |  | кг/смену |  | 20 |  |  | - |  |  | 59 |  |  | 63 |  |  | 63 |  |  | - |  |  | 0,1-0,2 га на объект |  |  | Повседневное обслуживание |  |  |
|  |  | (приемный пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Предприятие по химчистке (фабрика-химчистка) |  |  | кг/смену |  | 2,3+2.3 |  |  | - |  |  | 19,50 |  |  | 20,80 |  |  | 20,80 |  |  | - |  |  | 0,5-1,0 га на объект |  |  | в п. Тарасовский |  |  |
| 32 |  | Химчистка самообслуживания, (мини-химчистка) (приемный пункт) |  |  | кг/смену |  | 1,2 |  |  | - |  |  | 3,50 |  |  | 3,78 |  |  | 3,78 |  |  | - |  |  | 0,1-0,2 га на объект |  |  | Повседневное обслуживание |  |  |
| 33 |  | Банно-оздоровительный комплекс |  |  | помывоч-ное место |  | 7 |  |  | - |  |  | 21 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | - |  |  | 0,2-0,4 га на объект |  |  | Повседневное обслуживание |  |  |
| 34 |  | Гостиница |  |  | место |  | 6,0 |  |  | - |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | - |  |  | При числе мест: от 25 до 100-55 св.100 до 500 - 30 |  |  | х. Верхний Митякин |  |  |
| 35 |  | Пожарные депо |  |  | пожарн. ав-томоб. |  | 0,4 |  |  | ~ |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | - |  |  | 0,5-2,0 га на объект |  |  | х. Верхний Митякин |  |  |
| 36 |  | Кладбище |  |  | га |  | 0,24 |  |  | 7,75 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Административно-управленческое учреждение |  |  | раб. место |  | по заданию на проект. |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | - |  |  | Сельских органов власти при этажности 2-3 эт. - 60-40 |  |  | Повседневное обслуживание |  |  |  |
| 38 | Отделение милиции |  |  | объект |  | по заданию на проект. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | _ |  |  | 0,3-0,5 га |  |  | х. Верхний Митякин |  |  |  |
| 39 | Опорный пункт охраны порядка |  |  | м2 общ. Площ. |  | в сост. отд. милиции |  |  | - |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | - |  |  | 8 (встр-пристр) |  |  | Повседневное обслуживание |  |  |  |
| 40 | Жилищно-эксплуатационная организация |  |  | 1 объект |  | 1 на 20 тыс жит.(?) |  |  | - |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | - |  |  | 0,3 га |  |  | Повседневное обслуживание |  |  |  |
| 41 | Банк, контора, офис, коммерческо-деловой объект |  |  | объект |  | по заданию на проект. |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Отделение, филиал банка |  |  | объект |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | - |  |  | 0,05 га - при 3-х операционных мес- тах 0,4 га - при 20-и операционных мес- тах (возможно встр.- пристр.) |  |  | Повседневное обслуживание |  |  |  |
| 43 | Операционная касса |  |  | объект |  | 1 на 10-30 тыс. чел. |  |  | - |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | - |  |  | 0,2 га - при 2-х операционных кас- сах 0,5 га - при 7-и операционных кас- сах (возможно встр.- пристр.) |  |  | х. Верхний Митякин |  |  |  |
| 44 | Отделение связи |  |  | объект |  | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | - |  |  | Для обслуживаемо- го населения 0,5-2 тыс. чел. -0,3-0,35 2-6 тыс. чел. -0,4- 0,45 |  |  | Повседневное обслуживание |  |  |  |
| 45 | Юридическая консультация тация |  |  | юрист- адвокат |  | 1 на 10 тыс. жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | возможно встр.- пристр. |  |  | в п. Тарасовский |  |  |  |
| 46 | Нотариальная контора |  |  | нотариус |  | 1 на 30 тыс. жителей |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | в п. Тарасовский |  |  |  |

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* приняты следующие нормы водопотребления:

- 190л/сут на одного человека - обеспечение хозяйственно - питьевых нужд населения, проживающего в частной застройке и малоэтажных зданиях, оборудованными ванными и местными газовыми водонагревателями;

- 20% от расхода приняты дополнительно на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и содержание скота на частных подворьях;

- 90л/сут на одного человека - норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений.

- 1,1- коэффициент суточной неравномерности водопотребления населением;

-1,2-коэффициент часовой неравномерности водопотребления населением. Коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимается по таблице 2 СНиП 2.04.02-84*;

Расходы воды на пожаротушение и количество одновременных пожаров приняты по СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84* и составляют: - на наружное пожаротушение - Юл/сек;

-	на внутреннее пожаротушение - 2,5л/сек.
Расчетное количество одновременных пожаров - 1.
Время тушения пожара - 3 часа.

При расчетах в таблице принято, что:

Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 183 — для полива (аналог - г. Ростов-на-Дону).

Расчетное число жителей по Красновскому сельскому поселению составляет:

- существующее население - 2638 чел.;

- на 1 очередь (2024год) - 2700 чел.;

- на расчетный срок (2030год) - 2800 чел.

В связи с незначительным изменением численности населения, расчет водопотребления выполнен сразу на расчетный срок (2030г). Расчеты выполнены с учетом требований:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», М.,1985

- МДС 40-2.2000 «Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов».

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г.

- «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» от 29.03.2010г.

Сводная таблица проектируемого водопотребления населением на расчетный срок

| № п. п. | Потребитель | Кол-во жителей | Сред, сут. норма на жит. | Водопотребление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ср. сут. м3/сут +20% | полив м3/сут | годовое Т.М3/ГОД | макс, сут. м3/сут | макс, часов. м3/час | Прим. |
| 1 | х. Верхний Митякин х. Нижнемитякин | 800 850 | 190 | 421,80 | 166,50 | 184,43 | 630,48 | 40,21 |  |
| 2 | п.Верхне-тарасовскийсовский | 300 | 190 | 91,20 | 36,00 | 39,88 | 136,32 | 13,79 |  |
| 3 | п. Весенний | 500 | 190 | 114,00 | 45,00 | 49,85 | 170,40 | 15,68 |  |
| 4 | х.Красновка | 350 | 190 | 91,20 | 36,00 | 39,88 | 136,32 | 13,79^ |  |
|  | Всего: | 2800 |  | 718,20 | 283,50 | 314,04 | 1073,52 | 83,47 |  |

Хутора Верхний Митякин и Нижнемитякин практически сомкнулись границами и в расчете целесообразно объединить их одной строкой.

В расчете максимального часового расхода не учитываются расходы воды на полив, т. к. они не совпадают по времени.

Расход воды на сельхозпредприятия сельского поселения в расчете не учтены, т. к. на территории этих предприятий есть ведомственные скважины и водонапорные башни.

В связи с незначительными прогнозируемыми изменениями численности населения и инфраструктуры поселения предлагается оставить существующую схему системы водоснабжения, а именно - от водонапорных башен, без объединения населенных пунктов общим водопроводом.

Источник водоснабжения - артскважины.

В водонапорных башнях предусматривается хранение регулирующего (в размере 10% от максимального суточного запаса воды), противопожарного (на 10-ти минутную продолжительное ;ь тушения одного пожара с учетом обеспечения максимальных хозяйственно - питьевых нужд на период пожаротушения 10 мин) и аварийного запасов воды на время ликвидации аварии на водоводе 8 часов.

В хуторах Верхний Митякин и Нижнемитякин по расчету требуется устройство 7 водонапорных башен по 50м3. В п.Верхнетарасовский требуется установить 1 водонапорную башню объемом по 25м3, в п.Весенний - 2 башни объемом по 50м3.

Существующие водопроводные сети и сооружения населенных пунктов необходимо обследовать с составлением актов технического состояния. По предварительным данным водонапорные башни и сети водоснабжения имеют 60-80% износа. Предлагается существующие артскважины вывести из эксплуатации и затампонировать. Скважинные водозаборы вынести за пределы населенных пунктов с учетом водоносных пластов и возможности устройства санитарно-защитных зон вокруг скважин. Водопроводные сети заменить на новые и дополнительно проложить сети к домовладениям, не имеющим вводов водопровода.

На сетях водопровода предусматривается устройство колодцев для установки в них пожарных гидрантов (не более чем через 150м) и отключающей арматуры.

Проектируемые сети и водоводы рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб.

На вводах в здания предусматривается устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85*.

Вокруг  артскважин предусмотреть зону санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Объем строительства системы водоснабжения и водопроводных сооружений с разбивкой по очередям предлагается определить на последующих стадиях проектирования.

# Показатели надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения

# Целевой показатель по снижению уровня потерь в сетях водопровода.

# Текущий показатель по потерям в сетях водопровода составляет 40,0 %.

# Целевой показатель 15 %.

# Задачи по достижению целевого показателя.

# - Реконструкция сетей водопровода Ø 100 с применением труб ПХВ.

# - Замена водонапорных башен.

# - Замена существующих насосов насосами фирмы WILO с частотными преобразователями.

# - Полная замена трубопроводов и арматуры насосных станций.

# - Обеспечение устранения утечек в течение не более 2-х суток, из них не менее 90 % в первые сутки.

# Целевой показатель износа сетей и оборудования системы водоснабжения.

# Текущий показатель износа системы водоснабжения в целом составляет 97,4%.

# Целевой показатель 30 %.

# Задачи по достижению целевого показателя.

# Снижение износа системы водоснабжения до 30 % может быть достигнуто за счет:

# - замены насосного оборудования с установкой частотных преобразователей;

# - замены водонапорных башен;

# - строительство новых скважин с оборудованием их насосами WILO;

# - реконструкции сетей водопровода.

# Целевой показатель по сокращению аварийности на сетях водопровода.

# Текущий показатель аварийности на сетях водопровода – 5 аварий на 1 км сетей. Целевой показатель – 1 авария на 1 км сетей.

# Задачи по достижению целевого показателя.

# - Внедрение дистанционного управления насосным оборудованием.

# - Реконструкция водопроводных сетей.

# - Применение для сетей водопровода труб ПХВ.

# - Обучение персонала.

# Целевой показатель по обеспечению надежности оказания услуг.

# Характеризуется в показателе перерывов в предоставлении услуг, выраженном в часах. Текущий показатель длительности прекращения оказания услуг – 48 часов. Целевой показатель прекращения оказания услуг – 24 часа.

# Задачи по достижению целевого показателя.

# - Сокращение количества аварийных отключений за счет оптимизации эксплуатации сетей, перекладки ветхих участков, замены неисправной запорной арматуры.

# - Реконструкция скважин с заменой насосных агрегатов.

# - Внедрение дистанционного управления насосными агрегатами.

# Показатели доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса

# Целевой показатель годового количества часов предоставления услуг.

# Данный показатель выражается в гарантированной продолжительности оказания услуг населению в течение суток и отсутствие фактов снижения напора воды в распределительной сети. Текущий показатель – 18 часов в сутки или 6570 часов в год.  Целевой показатель – 24 часа в сутки или 8760 часов в год.

# Задачи по достижению целевого показателя.

# Замена ветхих участков сети водопровода с целью ликвидации дефицита питьевой воды и обеспечения развития Красновского сельского поселения.

# - Реконструкция скважин с заменой насосного оборудования;

# - строительство новых скважин;

# - реконструкция водопроводных сетей.

# Показатели рациональности использования ресурсов

# Целевой показатель по удельному потреблению электроэнергии в системе водопровода.

# В затратах по производству питьевой воды и ее транспортировке электроэнергия составляет 49,5 % себестоимости.

# Текущий показатель удельного потребления электроэнергии системой водоснабжения, затраченной на производство и транспортировку воды составляет, 1,66 кВт/м3. Целевой показатель удельного потребления электроэнергии – 1,2 кВт/м3.

# Задачи по достижению целевого показателя.

# - Замена насосных агрегатов, внедрение частотных преобразователей.

# - Внедрение системы дистанционного контроля и управления насосным оборудованием.

# Целевой показатель коэффициент использования установленной производственной мощности.

# Коэффициент использования установленной производственной мощности определяется как соотношение среднесуточного объема производства услуг к установленной мощности оборудования.

# Текущий показатель – 0,23 целевой показатель – 0,66

# Задачи по достижению целевого показателя.

# - Реконструкция скважин с заменой насосного оборудования.

# - Замена водонапорных башен.

# - Реконструкция сетей водопровода.

Водоотведение

Вывоз жидких бытовых отходов планируется из индивидуальных выгребных ям специальным автотранспортом на специализированный полигон.

Теплоснабжение

Программой на расчетный срок развития поселения для обеспечения населения теплом предлагаются следующие варианты предоставления теплоснабжения:

- сохранение существующих систем теплоснабжения для социально-значимых, жилых объектов;

- вынос котельной из здания детского сада №27 по ул. Ленина, 18 в п. Весенний, перевод на другой вид топлива - газ;

- перевод котельных: СДК по ул. 13-ти Героев в х. Красновка, музей по ул. 13-ти Героев в х. Красновка на твердом топливе на другой вид топлива - газ; увеличение мощности до требуемой;

- строительство новых отдельно стоящих котельных для теплоснабжения проектируемых социально-значимых и культурно-бытовых объектов;

- газификация частного сектора, децентрализованное теплоснабжение населения и небольших административных объектов.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной (жилых зданий) и общественно-деловой застройки предусматривается децентрализованным, от индивидуальных теплогенераторов, устанавливаемых непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел мощностью не более 100 кВт.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ предусматривается оснащение всех потребителей приборами учета.

В связи с тем, что для зданий детских садов, школ и поликлиник не допускается устройство встроенных и пристроенных котельных теплоснабжение проектируемых детских садов, детских садов с начальной школой, общеобразовательных школ в поселках: Весенний, Верхнетарасовский, Верхний Митякин предусмотрено централизованное от проектируемых водогрейных газовых котельных. Система теплоснабжения от котельной закрытая. Параметры теплоносителя: 1=95-70 С, рабочее давление не превышает 1.6 МПа.

Для качественного обеспечения теплом предусмотрены полностью автоматизированные котельные и прокладка внешних тепловых сетей - бесканальная, из предварительно изолированных пенополиуретаном стальных труб и системой оперативного дистанционного контроля влажности тепловой изоляции.

Расчет тепловых потоков выполнен с применением укрупненных показателей потребления тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, в соответствии с МДК 4.05-2004.

| № по г. п. | Наименование потребителя |  | расход те |  |  |  |  | пла, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отопление |  |  | Вентиляция |  | Горячее водоснаб- |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| Проектируемая котельная №1 (п. Верхний Митякин восточная часть ул. Заречная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад (проектир.) |  | 0,058 0,067 |  |  | 0,032 0,037 |  | 0,188 0,219 |  |  | 0,278 0,323 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 0,058 0,067 |  |  | 0,032 0,037 |  | 0,188 0,219 |  |  | 0,278 0,323 |  |  |  |  |  |
| Проектируемая котельная №2 (п. Верхний Митякин ул. Заречная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад (проектир.) |  |  |  |  | 0,058 0,067 |  | 0,032 0,037 |  |  | 0,188 0,219 |  |  | 0,278 0,323 |  |
|  |  | Итого |  |  | 0,058 0,067 |  | 0,032 0,037 |  |  | 0.188 0,219 |  |  | 0,278 0,323 |  |
| Проектируемая котельная №3 (п. Верхний Митякин западная часть ул. Центральная ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад (проектир.) |  |  |  |  | 0,058 0,067 |  | 0,032 0,037 |  |  | 0,188 0,219 |  |  | 0,278 0,323 |  |
| Итого |  |  |  |  | 0,058 0,067 |  | 0,032 0,037 |  |  | 0,188 0,219 |  |  | 0.278 0,323 |  |
| Реконструируемая котельная №4 (п. Верхний Митякин ул. Центральная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Клуб сельского поселения, библиотека (реконстр.) |  |  | 0,179 0,208 |  | 0,067 0,078 |  |  | 0,07 0,081 |  |  | 0.316 0,368 |  |
|  |  | Итого |  |  | 0,179 0,208 |  | 0,067 0,078 |  |  | 0,07 0,081 |  |  | 0,316 0,368 |  |
| Проектируемая котельная №5 (п. Весенний ул. Ленина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад (реконстр.) |  |  | 0,058 0,067 |  | 0,032 0,037 |  |  | 0,188 0,219 |  |  | 0,278 0,323 |  |
|  |  | Итого |  |  | 0,058 0,067 |  | 0,032 0,037 |  |  | 0,188 0,219 |  |  | 0.278 0,323 |  |
| Проектируемая котельная №6 (п. Верхнетарасовский, ул. Школьная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Клуб сельского поселения, библиотека (реконстр.) |  |  | 0,179 0,208 |  | 0,067 0,078 |  |  | 0,07 0,081 |  |  | 0,316 0,368 |  |
|  |  | Итого |  |  | 0.179 0,208 |  | 0,067 0,078 |  |  | 0.07 0,081 |  |  | 0,316 0,368 |  |
| Проектируемая котельная №7 (п. Верхнетарасовский ул. Школьная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад (проектир.) |  |  | 0,083 0,0965 |  | 0,067 0,078 |  |  | 0,026 0,0302 |  |  | 0,176 0,205 |  |
|  |  | Итого |  |  | 0,083 0,0965 |  | 0,067 0,078 |  |  | 0,026 0,0302 |  |  | 0.176 0,205 |  |
| Реконструируемая котельная №8 (х. Красновка ул. 13-ти Героев, 35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Музей |  |  | 0,033 0,038 |  | 0,045 0,052 |  |  | 0,026 0,03 |  |  | 0,104 0,12 |  |
|  |  | Итого |  |  | 0,033 0,038 |  | 0,045 0,052 |  |  | 0,026 0,03 |  |  | 0,104 0,12 |  |
| Реконструируемая котельная №9 (х. Красновка ул. 13-ти Героев, 39) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Клуб сельского поселения (реконстр.) |  |  | 0,179 0,208 |  | 0,032 0,037 |  |  | 0,07 0,081 |  |  | 0.281 0,326 |  |
|  |  | Итого |  |  | 0,179 0,208 |  | 0,032 0,037 |  |  | 0,07 0,081 |  |  | 0.281 0,326 |  |
| Проектируемая котельная №10 (х. Красновка ул. 13-ти Героев, 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общеобразоват. школа, внешкольное учреждение, спортзал общего пользования, бассейн (реконстр.) |  |  | 0,123 0,143 |  | 0,326 0,379 |  |  | 0,81 0,942 |  |  | 1.259 1,464 |  |
|  |  | Итого |  |  | 0,123 0,143 |  | 0,326 0,379 |  |  | 0,81 0,942 |  |  | 1,259 1,464 |  |
| Проектируемая котельная №1 1 (х. Красновка пер. Майский) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад (проектир.) |  |  | 0,058 0,067 |  | 0.032 0,037 |  |  | 0,188 0,219 |  |  | 0,278 0,323 |  |
|  |  | Итого |  |  | 0,058 0,067 |  | 0,032 0,037 |  |  | 0,188 0,219 |  |  | 0,278 0,323 |  |
| Проектируемая котельная №12 (х. Красновка ул. 13-ти Героев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вокзал (реконстр.) |  |  | 0,0985 0,1146 |  | 0,186 0,216 |  |  | 0,088 0,102 |  |  | 0.3725 0,433 |  |
|  |  | Итого |  |  | 0,0985 0,1146 |  | 0,186 0,216 |  |  | 0,088 0,102 |  |  | 0,3725 0,433 |  |
| Проектируемая котельная №13 (х. Нижнемитякин ул. Правобережная, 65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общеобразовательная школа, внешкольное учреждение, спортзал общего пользования, бассейн (ре-констр.) |  | 0,123 0,143 |  |  | 0.326 0,379 |  | 0,81 0,942 |  |  | 1,259 1,464 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,123 0,143 |  |  | 0,326 0,379 |  | 0.81 0,942 |  |  | 1,259 1,464 |  |  |  |  |
| Проектируемая котельная №14 (х. Нижнемитякин ул. Правобережная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад (реконстр.) |  | 0,058 0,067 |  |  | 0,032 0,037 |  | 0,188 0,219 |  |  | 0,278 0,323 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,058 0,067 |  |  | 0.032 0,037 |  | 0,188 0,219 |  |  | 0,278 0,323 |  |  |  |  |
| Проектируемая котельная №15 (х. Нижнемитякин западная часть ул. Правобережная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад (проектир.) |  | 0,0438 0,051 |  |  | 0,0501 0,0582 |  | 0,07 0,081 |  |  | 0,164 0,19 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,0438 0,051 |  |  | 0,0501 0,0582 |  | 0,07 0,081 |  |  | 0,164 0,19 |  |  |  |  |
| Проектируемая котельная №16 (х. Нижнемитякин северо-восточная часть ул. Правобережная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад (проектир.) |  | 0,0438 0,051 |  |  | 0,0501 0,0582 |  | 0,07 0,081 |  |  | 0,164 0,19 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,0438 0,051 |  |  | 0,0501 0,0582 |  | 0,07 0,081 |  |  | 0.164 0,19 |  |  |  |  |
| Проектируемая котельная №17 (х. Нижнемитякин восточная часть ул. Правобережная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад (проектир.) |  | 0,0438 0,051 |  |  | 0,0501 0,0582 |  | 0,07 0,081 |  |  | 0,164 0,19 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 0,0438 0,051 |  |  | 0,0501 0,0582 |  | 0,07 0,081 |  |  | 0,164 0,19 |  |  |  |  |

Газоснабжение

Источником газоснабжения проектируемых объектов поселения являются Зеленовская ГРС и межпоселковые газопроводы высокого давления.

Газоснабжение проектируемых административных учреждений, предприятий соцкультбыта, а также зон индивидуальной жилой застройки на 1 очередь и на расчетный срок, с учетом, по прогнозу, небольшого увеличения численности населения и значительных резервов мощностей, заложенных разработанной ОАО «Гипрониигаз» схемой газоснабжения поселения, предлагается принять от существующих и запроектированных ранее сетей газоснабжения.

Проектом предусмотрена газификация х.Красновка, п. Верхнетарасовский в соответствии со схемой ОАО «Гипрониигаз». Для подключения х.Красновка, п. Верхнетарасовский к источнику газоснабжения потребуется:

- прокладка межпоселкового газопровода высокого давления Икатегории Ое110 протяженностью 9,0км и установка ГРП высокого давления. Для 100%-ной газификации х.Красновка, п. Верхнетарасовский потребуется:

- прокладка тупиковых газопроводов среднего давления к ГРП для газификации реконструируемых и проектируемых котельных (определяются на последующих стадиях проектирования);

- прокладка распределительных сетей низкого давления (определяются на последующих стадиях проектирования).

В проектируемых жилых домах предусматривается установка газовых приборов: для приготовления пищи - плита газовая четырехконфорочная; для   отопления    и    горячего    водоснабжения   -   автоматизированный двухконтурный котел на газовом топливе.

В связи с тем, что для зданий детских садов, школ и поликлиник не допускается устройство встроенных и пристроенных котельных, теплоснабжение проектируемых детских садов, детских садов с начальной школой, общеобразовательных школ, дошкольных учреждений на территории х.Верхний Митякин, п.Весенний, п.Верхнетарасовский, х.Нижнемитякин, х.Красновка предусматривается централизованное от проектируемых водогрейных газовых котельных, - см. раздел «Теплоснабжение» настоящего проекта.

Настоящим проектом предусматривается газификация проектируемых и подлежащих реконструкции существующих (перевод с твердого топлива на газовое топливо) отдельно стоящих котельных общей производительностью 6,24Гкал/час.

Отопление проектируемых административных учреждений, предприятий соцкультбыта предусматриваются от бытовых водогрейных котлов мощностью не более 100кВт, работающих на газе низкого давления.

Таблица расходов газа

|  | Население, чел | Колич. хозяйск. дворов | Годовые расходы газа, тыс м3 |  |  |  |  | Мах часовой расход, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индивид, и ком-быт нужды | Отопление жилья | С/х нужды | Соц культ, быт. | Итого |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с учетом котельн. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с учетом котел ьн. |
| 20 11 год (Сущ. пол ож) | 3035 | 1114-всего 401 -газифицировано | 1002,0 | 1132,0 | 145,0 | 56,0 | 2335,0 | 852,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2963,0 | 1005,0 |
| Расчетный срок (20лет) | 3115 | 1150 (100% газификация) | 1030,0 | 3247,0 | 160,0 | 163,0 | 4600,0 | 1413,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8124,0 | 2273,0 |

Электроснабжение

Предлагаемые к строительству и подлежащие реконструкции электрические сети надлежит выполнять:

- сети 10 кВ - проводом СИПЗ - 3x70;

- сети 0,4 кВ - проводом СИП2А - 3x50+1x70;

- сети наружного освещения - проводом СИП4 - 4x25.

Ожидаемый прирост электрических нагрузок на расчетный срок по сельскому поселению составит 273 кВт, при расчетном коэффициенте мощности 0,92.

Сведения по сетям электроснабжения 0,4 и 10 кВ, сетям наружного освещения и ожидаемым расчетным нагрузками по жилым поселкам сельского поселения "Красновское" приведены в таблице.

Расчет электрических нагрузок и электропотребления произведен на основании рекомендаций РД 34.20.185-94, изм. 1999г.

Удельная расчетная электрическая нагрузка и удельное электропотребление в год на одного жителя были определены исходя из данных табл. 2.4.3м РД для микрорайонов малых городов с понижающим коэффициентом 0,8 (для сельских населенных пунктов с малым числом жителей) и повышающим коэффициентом 1,2 (учитывающим мелкопроизводственных потребителей).

Учитывая все большее внедрение бытового оборудования и осветительных приборов с энергосберегающими технологиями ожидаемое увеличение удельных расчетных электрических нагрузок и электропотребления принято 2% в год. Годовое число часов использования максимума нагрузок принято согласно табл. 2.4.4м РД и составляет 5300 час.

Удельная коммунально-бытовая нагрузка на 1 жителя, расчетная электрическая нагрузка и годовое число часов использования максимума нагрузки приведены к шинам 10 кВ центра питания (ПС 35/10 кВ "Митякинская").

Расчет необходимого количества дополнительных ТП 10/0,4 кВ определен исходя из расчетного прироста электрических нагрузок на шинах 10 кВ центра питания (ДР), коэффициента участи в максимуме Ку = 0,7 табл. 2.4.1.РД, коэффициента загрузки трансформаторов в нормальном режиме работы К3 = 0,8 ГОСТ 14209-85*, расчетного коэффициента мощности 0.92 и единичной мощности силового трансформатора (25...40 кВА), определяемой с учетом размещения ТП в центре нагрузок и минимизации потерь в электрических сетях 0,4 кВ.

Существующие и предполагаемые к строительству сети 10 и 0,4 кВ выполняются в воздушном исполнении, существующие - неизолированными алюминиевыми проводами, а проектируемые - изолированными самонесущими проводами СИПЗ, СИП2А и СИП4.

Для обеспечения устойчивого электроснабжения сельского поселения данным проектным предложением дополнительно предусматривается:

- строительство 28-ми ТП 10/0,4 кВ;

- строительство ВЛ-10 кВ - 9,3 км, в том числе на 1-ю очередь - 5,8 км;

- строительство ВЛ-0,4 кВ - 26,8 км, в том числе на 1-ю очередь - 13,4 км;

- сети наружного освещения (по опорам ВЛ-0,4 кВ) - 26,8 км, в том числе на    1-ю очередь- 13,4 км;

-	реконструкция существующих сетей: 10 кВ - 9,8 км; 0,4 кВ - 7,2 км.
Электрические сети 10 кВ предусмотрены по однозвенной (ЦП-ТП) "лучевой" схеме с секционированием в узловых подстанциях.

Электрические схемы сетей 10 кВ и 0,4 кВ с секционированием и резервированием по сети 0,4 кВ от других ТП 10/0,4 кВ или двухтрансформаторных ТП обеспечат устойчивое электроснабжение потребителей 2-й и 3-й категорий.

Для электроприемников потребителей 1-й и 1-й особой категорий должны предусматриваться автономные источники питания (дизельные электростанции, аккумуляторные батареи, источники бесперебойного питания).

Регулирование напряжения и компенсация емкостных токов замыкания на землю в электрических сетях 10 кВ предусматривается на шинах 10 кВ центра питания, ПС 35/10 кВ "Митякинская".

Компенсация реактивной мощности должна выполняться для потребителей производственного назначения на напряжении 0,4 кВ у потребителей.

Расчетный учет электроэнергии предусматривается у потребителей на напряжении 0,4 кВ и на отходящих фидерах линий 10 кВ центра питания.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Мероприятия | Параметры объекта | Сумма финансирования, всего тыс. руб. | Источник финансирования | Затраты на проведение работ, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | План до 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Водоснабжение всего, в том числе |  | 66772,8 |  |  |  |  | 66772,8 |
| 1.1. | Строительство водонапорных башен объемом 25 м3 в п. Вехнетарасовский | 1 шт | 1400 | ОБ МБ |  |  |  | 1400 |
| 1.2. | Реконструкция сетей водоснабжения в п. Верхнетарасовский | 5км. | 17179 | ОБ МБ |  |  |  | 17179 |
| 1.3. | Реконструкция сетей водоснабжения в п. Весенний | 5км. | 17179 | ОБ МБ |  |  |  | 17179 |
| 1.4. | Реконструкция сетей водоснабжения в х. Донецкий | 3км. | 10307,4 | ОБ МБ |  |  |  | 10307,4 |
| 1.5. | Реконструкция сетей водоснабжения в п. Холмы | 3км. | 10307,4 | ОБ МБ |  |  |  | 10307,4 |
| 1.6. | Строительство водопроводных колодцев для установки пожарных гидрантов. | 40шт. | 10400 | ОБ МБ |  |  |  | 10400 |
| 2 | Водоотведение всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Теплоснабжение всего, в том числе: |  | 54400 |  |  |  |  | 54400 |
| 3.1. | Реконструкция котельной детского сада №27 в п. Весенний с переводом на газ | 1шт. | 2000 | ОБ МБ |  |  |  | 2000 |
| 3.2. | Реконструкция котельной СДК в х. Красновка с переводом на газ | 1шт | 3200 | ОБ МБ |  |  |  | 3200 |
| 3.3 | Реконструкция котельной музея 13 Героев в х. Красновка с переводом на газ | 1шт. | 3200 | ОБ МБ |  |  |  | 3200 |
| 3.4 | Реконструкция котельной Весеннинской ООШ в п. Весенний с переводом на газ | 1шт. | 4000 | ОБ МБ |  |  |  | 4000 |
|  | Реконструкция котельной Майской НОШ п. Верхнетарасовский с переводом на газ | 1шт. | 7000 | ОБ МБ |  |  |  | 7000 |
| 3.5 | Строительство новых отдельно стоящих котельных для теплоснабжения социально-значимых и культурно-бытовых объектов. | 5шт. | 35000 | ОБ МБ |  |  |  | 35000 |
| 4. | Газоснабжение всего, в том числе: |  | 230965,9 |  |  |  |  | 230965,9 |
| 4.1. | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления к х. Красновка | 10 км | 47162 | ОБ МБ |  |  |  | 47162 |
| 4.2. | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления к х. Донецкий | 5 км | 21790,5 | ОБ МБ |  |  |  | 21790,5 |
| 4.3. | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления к п. Верхнетарасовский | 7км | 33013,4 | ОБ МБ |  |  |  | 33013,4 |
| 4.4. | Строительство газопроводов низкого давления в х. Красновка | 10км. | 30000 | ОБ МБ |  |  |  | 30000 |
| 4.5. | Строительство газопроводов низкого давления в х. Донецкий | 3км. | 9000 | ОБ МБ |  |  |  | 9000 |
| 4.6. | Строительство газопроводов низкого давления в п. Верхнетарасовский | 4км. | 12000 | ОБ МБ |  |  |  | 12000 |
| 4.7. | Строительство газопроводов низкого давления в х. Верхний Митякин | 11км | 33000 | ОБ МБ |  |  |  | 33000 |
| 4.8. | Строительство газопроводов низкого давления в х. Нижнемитякин | 15км | 45000 | ОБ МБ |  |  |  | 45000 |
| 5. | Электроснабжение всего, в том числе: |  | 143000 |  |  |  |  | 143000 |
| 5.1 | Строительство электрических сетей 10 кВт | 9,3 км | 18600 | ОБ МБ |  |  |  | 18600 |
| 5.2 | Строительство электрических сетей 0,4 кВт | 26,8 км | 80400 | ОБ МБ |  |  |  | 80400 |
| 5.3 | Строительство электрических сетей наружного освещения | 26,8 км | 21440 | ОБ МБ |  |  |  | 21440 |
| 5.3. | Строительство ТП 10/0,4 кВт | 15 шт | 9000 | ОБ МБ |  |  |  | 9000 |
| 5.4. | Реконструкция электрических сетей наружного освещения | 5,7км. | 2280 | ОБ МБ |  |  |  | 2280 |
| Итого по программе |  |  | 495138,7 |  |  |  |  | 495138,7 |

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств областного и местных бюджетов, и средств внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм Программы предусматривает долевое финансирование строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

# Социально-экономические последствия от выполнения программы

# Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области путем повышения качества предоставляемых услуг.

# Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования.

# Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю.

# Обеспечить более рациональное использование ресурсов.

# Улучшить санитарно- эпидемиологическое состояние территории.

# Создать предпосылки для поступления средств частных инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

Управление программой

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Тарасовского района органов местного самоуправления муниципального образования "Красновское сельское поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования "Красновское сельское поселение".

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования "Красновское сельское поселение" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                           Л.Н.Михайленко