АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.04.2021 г.                                   № 19                          х.Верхний Митякин

Об утверждении программы проведения

проверки готовности предприятий и организаций,

обеспечивающих теплоснабжение населения,

потребителей тепловой энергии и объектов социальной

сферы Красновского сельского поселения,

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону»

- Утвердить:

  - Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2021-2022 гг. согласно приложению № 1.

  - Перечень объектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке при оценке готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг. согласно приложению № 2.

  - План график работы комиссии Администрации Красновского сельского поселения по оценке готовности предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. согласно приложению № 3.

- Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                         Г.В. Бадаев

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Красновского сельского поселения

от 27.04.2021 г. № 19

Программа проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2021/2022 годов

- Объекты, подлежащие проверке

  - Объектами проверки являются теплоснабжающие организации и потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки, которые подключены к системам теплоснабжения.

  - Перечень объектов, подлежащих проверке, указан в Приложении №2.

2. Сроки проведения проверки

2.1. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов для теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии утверждены распоряжением Администрации Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области от 27.04.2021 г.  № 14.

2.2. График работы комиссии Красновского сельского поселения по оценке готовности предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы, и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения, к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов указан в Приложении №3.

3. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций.

3.1. В ходе проверки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2021/2022 годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований указанных в подпунктах 1,7,9 и 10 пункта 3 настоящей Программы.

4. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей

тепловой энергии

4.1. В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021/2022 годов проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)  и индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013г.  №103.

4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4.1.  настоящей Программы.

5. Требования по готовности к отопительному периоду потребителей с собственными источниками теплоснабжения

5.1. В ходе проверки готовности потребителей с собственными источниками теплоснабжения к отопительному периоду 2021-2022 годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной службы, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5)  организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

6) обеспечение качества теплоносителей;

7) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

8) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

9) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

10) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

11) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

12) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

13) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

14) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)  и индивидуальных тепловых пунктов;

15) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

16) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

17) плотность оборудования тепловых пунктов;

18) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

5.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей с собственными источниками теплоснабжения составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований указанных в подпунктах 6, 8 пункта 5.1. настоящей Программы.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                                Г.В. Бадаев

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

Красновского сельского поселения

от 27.04.2021 г. № 19

Перечень объектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке при оценке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование объектов теплоснабжения и теплопотребления |
| --- | --- |
| 1 | Объект теплоснабжения (блочная котельная) Красновской СОШ |
| 2 | Объект теплоснабжения (котельная) Весеннинской ООШ |
| 3 | Весеннинская ООШ |
| 4 | Детский сад № 27 |
| 5 | Весеннинский СДК |
| 6 | Нижнемитякинский СДК |
| 7 | Красновская СОШ |
| 8 | Детский сад № 46 |
| 9 | Красновская врачебная амбулатория |
| 10 | Красновский СК |
| 11 | Музей имени 13-ти Героев СС |
| 12 | Верхнемитякинский СДК |

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                             Г.В. Бадаев

Приложение № 3

к распоряжению Администрации

Красновского сельского поселения

от 27.04.2021 г. № 19

График работы комиссии Красновского сельского поселения

по оценке готовности предприятий и организаций,

обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы,   и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения,   к работе  в осенне-зимний период 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование объектов | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объект теплоснабжения (котельная) Весеннинской ООШ, Весеннинская ООШ, Детский сад № 27, Объект теплоснабжения (блочная котельная) Красновской СОШ, Красновская СОШ, Детский сад № 46, Красновская врачебная амбулатория | Предварительный осмотр с 16.08.2021г. по 31.08.2021г. | Руководители учреждений, председатель комиссии |
|  | Верхнемитякинский СДК, Красновский СК, Музей имени 13-ти Героев СС, Весеннинский СДК, Нижнемитякинский СДК | Предварительный осмотр с 02.09.2021г. по 10.09.2021г. | Руководители учреждений, председатель комиссии |
|  | Все объекты, подлежащие приемке | с 13.09.2021г. по 12.10.2021г. | Руководители предприятий учреждений, председатель комиссии Красновского сельского поселения |

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                      Г.В. Бадаев