СВЕДЕНИЯ

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем холодного водоснабжения,

подаваемого населению х. Верхний Митякин

Красновского сельского поселения в 2025 году

| Наименование показателя | Среднегодовое значение показателя (среднегодовая концентрация) с учетом допустимой ошибки метода (погрешности). ед. изм. | Норматив (ПДК), ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Железо | 0,36 мг/л | 0,3 мг/л |
| Жесткость | 8,55 мг-экв/дм3 | 7 мг-экв/дм3 |